CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 9

Câu 1. Thế nào là lắp đặt mạng điện kiểu nổi? Nêu các vật liệu cách điện của lắp đặt mạng điện kiểu nổi.

Câu 2. Nêu các yêu cầu kỹ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi.

Câu 3. Thế nào là lắp đặt mạng điện kiểu ngầm? Cho biết ưu, nhựợc điểm của phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu ngầm.

Câu 4. Nêu cách kiểm tra các đồ dùng điện khi kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà.

Câu 5: Nêu cách kiểm tra ổ cắm điện và phích cắm điên khi kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà.

Câu 6. Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện: 2 công tắc hai cực điều khiển 2 đèn

Câu 7. Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện: 2 công tắc ba cực điều khiển 1 đèn 8. Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện: 1 công tắc ba cực điều khiển 2 đèn.